Nuomos konkurso sąlygų 1 priedas

### INŽINERINIO STATINIO (AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖS ADRESAS) DALIES NUOMOS KONKURSO

### TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- BENDROSIOS NUOSTATOS

  - Konkurso tikslas – parinkti operatorių (-us), kuris elektromobilių viešai prieinamų įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietų pakete nurodytų taškų adresais suprojektuotų, įrengtų nurodyto tipo ir galios elektromobilių įkrovimo prieigas bei teiktų elektromobilių įkrovimo paslaugas.

  - [Konkurso objekto aprašymas (vietos/ grupės) iš Konkurso sąlygų]

  - Elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo paslaugų teikimo pradžia visose elektromobilių įkrovimo ir eksploatavimo prieigų vietose ar nurodytuose grupės taškuose numatoma ne vėliau kaip po dienos kalendorinių dienų nuo Sutarties pasirašymo datos. Tiksli data bus nustatyta sudarant Sutartis su operatoriais, kurie bus pripažinti atitinkamos Konkurso dalies nugalėtojais.

  - Už elektromobilių įkrovimo prieigų projektavimą, elektromobilių įkrovimo stotelių įsigijimą, sumontavimą ir tinkamą naudojimą atsakingas Operatorius.

  - Techninėje specifikacijoje nurodyti reikalavimai taikomi tiek, kiek jie neprieštarauja galiojančių teisės aktų nuostatoms. Nustačius teisės aktuose ir techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų neatitikimą – vadovaujamasi galiojančių teisės aktų nuostatomis.

- REIKALAVIMAI ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ PROJEKTAVIMUI

  - [tuo atveju, jeigu projektavimas patenka į konkurso apimtį] Projektai rengiami vadovaujantis:

    - Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus; teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases; kitais teisės aktais; teritorijų planavimo, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais;

    - šia technine specifikacija, Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje išvardintais privalomaisiais statinio projekto rengimo dokumentais;

    - jei Konkurso dokumentuose nenurodyta kitaip, minimaliais reikalavimais statybos darbų ir technologijų kokybei bei atlikimui laikyti reikalavimais, nurodytus Lietuvos statybininkų asociacijos statybos taisyklėse http://www.statybostaisykles.lt/. Turi būti vadovaujamasi aktualiomis taisyklių redakcijomis.

  - Projektas turi būti rengiamas naudojant licencijuotą projektavimo programinę įrangą.

  - Projektiniai sprendiniai turi būti suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra, galiojančio detaliojo plano sprendiniais. Projekto sprendiniai, pateikti techninėje specifikacijoje, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose bei darbų kiekių žiniaraščiuose, turi būti susieti tarpusavyje ir atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto sudedamųjų dalių neturi prieštarauti vieni kitiems.

  - Suderinti projektinius pasiūlymus su pavadinimas savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotu savivaldybės administracijos valstybės tarnautoju, atlikti visuomenės informavimą STR 1.04.04:2017 VIII. Skyriaus nustatyta tvarka.

- REIKALAVIMAI ĮKROVIMO PRIEIGAI

  - Įrengiamoms įkrovimo prieigoms ir įkrovimo prieigų operatoriams keliami reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 23, 24, 25 ir 29 straipsniuose bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2023/1804 2023 m. rugsėjo 13 d. dėl alternatyviųjų degalų infrastruktūros diegimo, kuriuo panaikinama Direktyva 2014/94/ES. Turi būti diegiama tik nauja ir anksčiau nenaudota įranga ir susiję komponentai:

    - [aprašyti įrengiamas prieigas iš Konkurso objekto]

  - Elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis) turi atitikti Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo 29 straipsnio 1 dalies keliamus prieinamumo reikalavimus.

  - Kai įkrovimo stotelė turi kelias skirtingos galios  įkrovimo prieigas, tokiai  įkrovimo stotelei taikomi reikalavimai, skirti jos didžiausios galios įkrovimo prieigai.

  - Vienos įkrovimo stotelės atiduodamoji (suminė) galia apima visų joje esančių  įkrovimo prieigų atiduodamąją galią.

  - Įkrovimo prieigos, išskyrus belaidžius arba induktyviuosius įrenginius, turi atitikti Lietuvos ir Europos Sąjungos patvirtintuose standartuose numatytus reikalavimus dėl transporto priemonių jungčių įvadų ir matmenų suderinamumo, ir sukeičiamumo. Jungtis – fizinė įkrovimo prieigos ir elektrinės transporto priemonės sąsaja, per kurią keičiamasi elektros energija.

  - Jei įkrovimo stotelė turi keletą jungčių (pvz., „Type 2“, „Combo 2“, „CHAdeMO“ ir kt. jungtis), bent viena jų privalo atitikti patvirtintus Europos Sąjungos standartus:

    - įprastos galios prieigose turi būti įrengiamos 2 tipo („Type 2“) jungtys, atitinkančios standartą EN 62196-2:2017; įprastos galios įkrovimo prieiga – įkrovimo prieiga, kurios atiduodamoji galia perduodant elektrą elektrinei transporto priemonei yra ne mažesnė arba lygi 22 kW;

    - didelės galios prieigose turi būti įrengiamos „Combo 2“ jungtys, atitinkančios standartą EN 62196-3:2014. Didelės galios įkrovimo prieiga – įkrovimo prieiga, kurios atiduodamoji galia perduodant elektrą elektrinei transporto priemonei yra didesnė kaip 22 kW;

  - Visose didelės galios įkrovimo prieigose turi būti įrengtas stacionarus įkrovimo kabelis.

  - Privalo būti sudarytos sąlygos įrengtoje įkrovimo prieigoje įkrauti elektromobilį neturint tiesioginės sutarties su elektros energijos tiekėju ir (ar) Operatoriumi, t. y. užtikrinta galimybė už elektromobilio įkrovimo paslaugą atsiskaityti vietoje (ad-hoc), neturint išankstinių specialių identifikacinių kortelių ar kitų priemonių:

    - įkrovimo stotelė su įprastos galios prieiga turi turėti prietaisus, kurie naudoja interneto ryšį ir leidžia atlikti saugią mokėjimo operaciją, pvz., prietaisus, generuojančius specialų greitojo atsako kodą. Greitojo atsako kodas (QR kodas) – ISO/IEC 18004:15 atitinkantis duomenų kodavimo ir vizualizavimo kodas;

    - įkrovimo stotelė su didelės galios prieiga turi turėti mokėjimo kortelių skaitytuvus arba bekontaktę funkciją turinčius prietaisus, galinčius nuskaityti mokėjimo korteles;

    - vienas Techninės specifikacijos 3.8.1 arba 3.8.2 papunktyje nurodytas prietaisas gali būti skirtas ir kelioms įkrovimo prieigoms.

  - Įkrovimo prieigoje turi būti aiškiai pateikiama informacija apie ad-hoc įkrovimo kainą, kad galutiniams naudotojams ši informacija būtų žinoma prieš pradedant įkrovimo seansą. Ši informacija apie ad-hoc įkrovimo kainą turi apimti visas kainos dedamąsias, kurias operatorius taiko įkrovimo seanso kainai apskaičiuoti.

  - Įkrovimo stotelė su prieiga turi turėti interneto ryšio prieigą (LAN, BT, 4G ar kt.).

  - Įkrovimo prieigų operatorius privalo užtikrinti, kad visos jo eksploatuojamos viešai prieinamos įkrovimo prieigos yra skaitmeniniais ryšiais susietos elektromobilių įkrovimo prieigos.

  - Visose įprastos galios įkrovimo prieigose turi būti galimas išmanusis įkrovimas, t. y. įkrovimo operacija, kai elektros energijos tiekimo baterijai intensyvumas koreguojamas dinamiškai pagal elektroniniu ryšiu gaunamą informaciją.

  - Įrengiant įkrovimo stoteles su prieiga (-omis) turi būti įrengiamos ir išmaniosios elektros energijos apskaitos sistemos, skirtos į tinklą perduotos elektros energijos kiekiui arba iš tinklo suvartotos elektros energijos kiekiui matuoti.

  - Visos įrengtos įkrovimo stotelės su prieigomis privalo turėti Viešai prieinamų įkrovimo prieigų informacinės sistemos (toliau – IS) tvarkytojo suteiktus unikalius identifikacinius kodus, būti įregistruotos IS ir neatlygintinai jai teikti statinius ir dinaminius duomenis:

    - įkrovimo stotelė su prieiga (-omis) turi būti pritaikyta teikti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakyme nustatytus statinius (pvz. elektromobilių įkrovimo prieigų geografinė padėtis, jungčių skaičius, neįgaliesiems skirtų automobilių stovėjimo vietų skaičius, elektromobilių įkrovimo stotelės, degalinės savininko, įkrovimo operatoriaus kontaktinė informacija, darbo valandos, identifikavimo (ID) kodai, jungties tipas, srovės rūšis (kintamoji / nuolatinė srovė), atiduodamoji galia (kW)) ir dinaminius duomenis (veikimo būsena (veikia / neveikia), prieinamumas (naudojama / nenaudojama), ad hoc kaina);

    - įkrovimo prieigų operatoriai statinius ir dinaminius duomenis į IS modulį teikia per atvirąjį elektromobilių įkrovimo prieigų protokolą (angl. Open Charge Point Protocol) ne senesnį kaip 1.5 versijos, arba per atvirąjį elektromobilių įkrovos stotelių sąsajos protokolą (angl. Open Charge Point Interface Protocol) ne senesnį kaip 2.2 versijos, arba kitu, su IS modulio valdytoju suderintu, protokolu.

  - Įkrovimo stotelė su prieiga turi būti prieinama 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę arba kitu įkrovimo prieigos operatoriaus iš anksto nustatytu ir IS skelbiamu laiku.

  - Įkrovimo prieiga turi būti tinkamai pažymėta kelio ženklais ir kelio ženklinimu.

  - Įkrovimo prieigų operatorius turi užtikrinti, kad  sukurta viešai prieinama įkrovimo infrastruktūra atitiktų Viešai prieinamų įkrovimo prieigų pritaikymo naudotis visoms visuomenės grupėms ir asmenims reikalavimų aprašo reikalavimus.

  - Įkrovimo stotelė su prieiga (-omis) turi būti tinkamai įrengta ir turėti priežiūros sutartį, užtikrinančią priežiūrą visą eksploatavimo laikotarpį, vadovaujantis elektros įrenginių įrengimo, eksploatavimo techninę saugą, elektromagnetinį suderinamumą, elektrotechnikos gaminių saugą reglamentuojančiais teisės aktais, ir nekelti grėsmės elektromobilių įkrovimo prieigų naudotojams ir (ar) jų transporto priemonėms. Elektromobilių įkrovimo stotelės (prieigos) gedimų šalinimas turi būti užtikrintas ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų.

  - Įkrovimo prieigų operatoriai, kurie savo infrastruktūroje siūlo arba leidžia sutartimis pagrįstus mokėjimus, turi nediskriminuoti judumo paslaugų teikėjų, pavyzdžiui, taikydami lengvatines prieigos sąlygas arba be objektyvaus pagrindo diferencijuodami kainas (Reglamento (ES) Nr. 651/2014 36a straipsnio 9 dalis).

  - Įrengiant elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga (-omis) lauke arba atvirose vietose be sienų ar stogo, įrengiamos elektromobilių įkrovimo prieigos turi atitikti ne žemesnę kaip IP-54 atsparumo dulkėms ir drėgmei klasę.

  - Įrengiant elektromobilių įkrovimo stotelę su prieiga (-omis), kuri nėra montuojama (-os) ant sienos, o yra statoma (-os) ant žemės, prieigos turi atitikti ne žemesnę kaip IK-10 atsparumo smūgiams klasę.

  - Elektromobilių įkrovimo stotelės montavimo darbus turi atlikti asmuo, turintis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą elektros įrenginių įrengimo atestatą.

  - [savivaldybės savarankiškai gali nustatyti operatorių funkcijas ir atsakomybes bei prieigų naudojimosi tvarką, tačiau reikalavimai negali viršyti įprastų, standartinių reikalavimų bei šie reikalavimai turi būti susiję su teisės aktų nuostatų išpildymu]

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2025 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. 3-33 „Dėl Viešai prieinamų įkrovimo prieigų informacinės sistemos duomenų ataskaitų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2025-01-24, Nr. 2025-00949)

Kolegialių institucijų 2025 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. 3-101/D1-26 „Dėl Viešai prieinamų įkrovimo prieigų pritaikymo naudotis visoms visuomenės grupėms ir asmenims reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (TAR, 2025-03-13, Nr. 2025-04145)