2023-05-17

VIEŠŲJŲ ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO PRIEIGŲ ĮRENGIMO IŠLAIDŲ FIKSUOTŲJŲ VIENETO ĮKAINIŲ NUSTATYMO TYRIMAS

Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių nustatymo aprašas

B. Duomenys pagal veiksmo rūšį (pildoma kiekvienai veiksmo rūšiai)

Ar vadovaujančioji institucija gavo išorės bendrovės paramą toliau nurodytoms supaprastintai apmokamoms išlaidoms padengti?

Jei taip, nurodyti tą išorės bendrovę:	Taip / Ne – Išorės bendrovės pavadinimas

| 1. Veiksmo rūšies aprašymas, įskaitant įgyvendinimo tvarkaraštį | Įgyvendinant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“, „Žalioji pertvarka“ ramsčio B.2 komponento „Žalioji Lietuvos transformacija“ B.1.2.3. papriemonę „Transporto priemonių įkrovimo ir (ar) pildymo infrastruktūros sukūrimas“, kurios tikslas – sukurti optimalų viešųjų, pusiau viešųjų ir privačių įkrovimo ir papildymo infrastruktūros elementų tinklą, sudarantį palankias prielaidas verslui ir gyventojams eksploatuoti netaršias transporto priemones, bus taikomi pusiau viešųjų ir viešųjų (toliau – viešųjų) elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo išlaidų fiksuotieji vieneto įkainiai. Šie fiksuotieji vieneto įkainiai bus naudojami kompensuojant elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (-omis) įsigijimo ir montavimo darbų išlaidas. Numatoma investicijos veiksmų atrankos pradžia – 2023 m., pabaiga –2026 m. |
| --- | --- |
| 2. Konkretus (-ūs) tikslas (-ai) | Plano „Naujos kartos Lietuva“ B.1.2. 2 reforma „Judame neteršdami aplinkos“. |
| 3. Rodiklis, kurį pasiekus išlaidos yra atlyginamos | Įrengta viešoji elektromobilių įkrovimo stotelė su prieiga (-omis) |
| 4. Rodiklio, kurį pasiekus išlaidos yra atlyginamos, matavimo vienetas | Vienetai |
| 5. Fiksuotasis vieneto įkainis, fiksuotoji suma arba fiksuotoji norma | Fiksuotasis vieneto įkainis |
| 6. Supaprastinto išlaidų apmokėjimo suma už matavimo vienetą arba procentinis dydis (fiksuotųjų normų atveju) | Nustatyti fiksuotieji vieneto įkainiai, atsižvelgiant į elektromobilių įkrovimo prieigų skaičių ir prieigų galią: FĮ1(be PVM): 1558,07 Eur. Elektromobilių įkrovimo stotelių, kurių elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia yra ne mažesnė kaip 11 kW, bet ne didesnė arba lygi 22 kW, įsigijimo ir montavimo darbų išlaidų fiksuotasis vieneto įkainis, kai prieigų skaičius lygus 1, be PVM. FĮ1(su PVM): 1885,26 Eur. Elektromobilių įkrovimo stotelių, kurių elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia yra ne mažesnė kaip 11 kW, bet ne didesnė arba lygi 22 kW, įsigijimo ir montavimo darbų išlaidų fiksuotasis vieneto įkainis, kai prieigų skaičius lygus 1, su PVM. FĮ2(be PVM): 4412,99 Eur. Elektromobilių įkrovimo stotelių, kurių elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia yra ne mažesnė kaip 11 kW, bet ne didesnė arba lygi 22 kW, įsigijimo ir montavimo darbų išlaidų fiksuotasis vieneto įkainis, kai prieigų skaičius lygus 2, be PVM. FĮ2(su PVM): 5339,71 Eur. Elektromobilių įkrovimo stotelių, kurių elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia yra ne mažesnė kaip 11 kW, bet ne didesnė arba lygi 22 kW, įsigijimo ir montavimo darbų išlaidų fiksuotasis vieneto įkainis, kai prieigų skaičius lygus 2, su PVM. FĮ3(be PVM): 16743,70 Eur. Elektromobilių įkrovimo stotelių, kurių elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 22 kW, bet ne didesnė arba lygi 49 kW, įsigijimo ir montavimo darbų išlaidų fiksuotasis vieneto įkainis, kai prieigų skaičius lygus 1, be PVM. FĮ3(su PVM): 20259,88 Eur. Elektromobilių įkrovimo stotelių, kurių elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 22 kW, bet ne didesnė arba lygi 49 kW, įsigijimo ir montavimo darbų išlaidų fiksuotasis vieneto įkainis, kai prieigų skaičius lygus 1, su PVM. FĮ4(be PVM): 19628,70 Eur. Elektromobilių įkrovimo stotelių, kurių elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 22 kW, bet ne didesnė arba lygi 49 kW, įsigijimo ir montavimo darbų išlaidų fiksuotasis vieneto įkainis, kai prieigų skaičius lygus 2, be PVM. FĮ4(su PVM): 23750,73 Eur. Elektromobilių įkrovimo stotelių, kurių elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 22 kW, bet ne didesnė arba lygi 49 kW, įsigijimo ir montavimo darbų išlaidų fiksuotasis vieneto įkainis, kai prieigų skaičius lygus 2, su PVM. FĮ5(be PVM): 33910,36 Eur. Elektromobilių įkrovimo stotelių, kurių elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 49 kW, bet ne didesnė arba lygi 149 kW, įsigijimo ir montavimo darbų išlaidų fiksuotasis vieneto įkainis, kai prieigų skaičius lygus 1, be PVM. FĮ5(su PVM): 41031,54 Eur. Elektromobilių įkrovimo stotelių, kurių elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 49 kW, bet ne didesnė arba lygi 149 kW, įsigijimo ir montavimo darbų išlaidų fiksuotasis vieneto įkainis, kai prieigų skaičius lygus 1, su PVM. FĮ6(be PVM): 39526,79 Eur. Elektromobilių įkrovimo stotelių, kurių elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 49 kW, bet ne didesnė arba lygi 149 kW, įsigijimo ir montavimo darbų išlaidų fiksuotasis vieneto įkainis, kai prieigų skaičius lygus 2 ir daugiau, be PVM. FĮ6(su PVM): 47827,42 Eur. Elektromobilių įkrovimo stotelių, kurių elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 49 kW, bet ne didesnė arba lygi 149 kW, įsigijimo ir montavimo darbų išlaidų fiksuotasis vieneto įkainis, kai prieigų skaičius lygus 2 ir daugiau, su PVM. FĮ7(be PVM): 51615,43 Eur. Elektromobilių įkrovimo stotelių, kurių elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 149 kW, įsigijimo ir montavimo darbų išlaidų fiksuotasis vieneto įkainis, kai prieigų skaičius lygus 1, be PVM. FĮ7(su PVM): 62454,67 Eur. Elektromobilių įkrovimo stotelių, kurių elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 149 kW, įsigijimo ir montavimo darbų išlaidų fiksuotasis vieneto įkainis, kai prieigų skaičius lygus 1, su PVM. FĮ8(be PVM): 68485,43 Eur. Elektromobilių įkrovimo stotelių, kurių elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 149 kW, įsigijimo ir montavimo darbų išlaidų fiksuotasis vieneto įkainis, kai prieigų skaičius lygus 2 ir daugiau, be PVM. FĮ8(su PVM): 82867,37 Eur. Elektromobilių įkrovimo stotelių, kurių elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 149 kW, įsigijimo ir montavimo darbų išlaidų fiksuotasis vieneto įkainis, kai prieigų skaičius lygus 2 ir daugiau, su PVM. |
| 7. Išlaidų kategorijos, kurioms taikomas vieneto įkainis, fiksuotoji suma arba fiksuotoji norma | Fiksuotuosius vieneto įkainius (FĮ1–FĮ8) sudaro šios išlaidų kategorijos: - elektromobilių įkrovimo stotelės su prieiga (–omis) įsigijimo išlaidos; - montavimo darbų išlaidos (elektromobilių įkrovimo stotelės sumontavimo, pajungimo ir derinimo darbų išlaidos, išskyrus prijungimo prie įvado išlaidas, kurias kompensuoja ESO). Pagal nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius ES projektų įgyvendinimą, pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) yra tinkamas finansuoti ūkio subjektams, kurie pagal PVM įstatymą negali PVM susigrąžinti arba jo nesusigrąžina. Įgyvendinant veiklas, projektų vykdytojais bus ūkio subjektai, kurie PVM susigrąžins ir taikys fiksuotuosius vieneto įkainius be PVM, bei, kurie PVM nesusigrąžins ir taikys fiksuotuosius vieneto įkainius su PVM. Faktinis PVM tinkamumas finansuoti (iš nacionalinių lėšų) yra nurodytas nacionaliniuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose ES projektų įgyvendinimą. |
| 8. Ar šios išlaidų kategorijos apima visas veiksmo tinkamas finansuoti išlaidas? (T/N) | N Veiksmų, išvardintų šio priedėlio B dalies 1 punkte, tikslų pasiekimui bus patiriamos netiesioginės projektų veiklų vykdymo išlaidos. |
| 9. Koregavimo (-ų) metodas | Nenumatoma. |
| 10. Vienetų pasiekimo tikrinimas – Aprašykite, kokiu (-iais) dokumentu (-ais) / sistema bus remiamasi tikrinant, ar pateikti vienetai pasiekti – Aprašykite, kas bus tikrinama valdymo patikrinimų metu ir kas juos atliks – Aprašykite, kokia bus atitinkamų duomenų / dokumentų rinkimo ir saugojimo tvarka | Siekiant gauti apmokėjimą pagal fiksuotuosius vieneto įkainius, fiksuotųjų vieneto įkainių rezultatams pagrįsti bus kaupiami šie rezultato pasiekimą pagrindžiantys dokumentai: - elektromobilių įkrovimo stotelės įrengimą pagrindžiančių bei perėmimo nuosavybėn įrodančių dokumentų kopijos (perdavimo-priėmimo aktas ar kiti lygiaverčiai dokumentai), kuriose nurodyta elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia bei prieigų skaičius; - Energijos skirstymo operatoriaus (ESO) išduotos Prijungimo sąlygos elektros įrenginių prijungimui. - elektromobilių įkrovimo prieigos techninė specifikacija, kurioje turi būti nurodyta, kad ji atitinka minimalius techninius reikalavimus. Projekto vykdytojas kartu su mokėjimo prašymu administruojančiajai institucijai teiks fiksuotojo vieneto įkainio rezultatą pagrindžiančius dokumentus, kurie kaupiami ir saugomi administruojančios institucijos informacinėje sistemoje. Administruojančioji institucija tikrins, ar pasiekti fiksuotojo vieneto įkainio rezultatai. Projektų patikrų, duomenų ir dokumentų rinkimo bei saugojimo tvarka vykdoma, laikantis nacionaliniuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose ES projektų įgyvendinimą, nustatytų reikalavimų. |
| 11. Galimos žalingos paskatos, švelninimo priemonės ir apskaičiuotasis rizikos lygis (didelė / vidutinė / maža) | Nenumatoma. |
| 12. Visa suma (nacionalinė ir ES), kurią, tikimasi, Komisija šiuo pagrindu atlygins | Netaikoma. |

C.	Fiksuotųjų vieneto įkainių, fiksuotųjų sumų arba fiksuotųjų normų apskaičiavimas

1.	Duomenų, pagal kuriuos apskaičiuojami fiksuotieji vieneto įkainiai, fiksuotosios sumos arba fiksuotosios normos, šaltinis (kas pateikė, surinko ir užregistravo duomenis; kur duomenys saugomi; ataskaitinių laikotarpių pabaigos datos; patvirtinimas ir pan.).

Siekiant nustatyti fiksuotuosius vieneto įkainius, VšĮ Europos socialinio fondo agentūros Metodinės pagalbos skyrius (toliau – MPS) parengė fiksuotųjų vieneto įkainių nustatymo tyrimą ir apskaičiavo viešųjų elektromobilių įkrovimo stotelių įsigijimo ir montavimo darbų išlaidų fiksuotuosius vieneto įkainius. Visų pirma, buvo apibrėžta generalinė respondentų aibė (populiacija) – sudaryti rinkoje veikiančių juridinių asmenų sąrašai, atitinkantys nustatytus kriterijus. Įmonių paieška atlikta 2022 m. rugsėjo 20 d. naudojant raktinius paieškos žodžius „Elektromobilių įkrovimo stotelė“. Vykdant paiešką per www.rekvizitai.lt buvo identifikuoti 28 galimi respondentai. Papildomai įmonių, galinčių teikti elektromobilių įkrovimo stotelių pardavimo ir montavimo paslaugas, buvo ieškoma internete adresu www.google.lt. Vykdant šią paiešką papildomai buvo identifikuotos 6 įmonės. Atliekant tyrimą respondentus nuspręsta apklausti per Susisiekimo ministeriją, kuri yra atsakinga už veiklų vykdymą, išsiunčiant tiekėjų apklausos formą raštu. Buvo sudaryta tiekėjų apklausos forma ir apklausa vykdoma 2022 m. spalio 20 d. – 2022 m. gruodžio 12 d. laikotarpiu. El. laiškai su tiekėjų apklausos forma buvo išsiųsti 29 respondentams iš 34, kadangi nebuvo pateikta dviejų respondentų el. pašto ir el. tinklapio adresų, taip pat trijų įmonių veiklos sritis neatitiko tyrimo objekto. 15 respondentų pateikė kainas, 1 respondentas atsisakė pateikti kainas, 13 respondentų atsakymų nepateikė. Remiantis Supaprastinto išlaidų apmokėjimo gairėmis ir moksline literatūra, nustatomas rekomenduojamas pasikliovimo lygmuo – 95 proc., statistinė paklaida – iki 10 proc. Todėl, kai populiaciją sudaro 29 tiekėjai (respondentai), siekiant, kad rezultatų pasikliovimo lygmuo (tikimybė) būtų 95 proc. paklaidai neviršijant 10 proc., reikalinga apklausti imtis sudaro 22 respondentus. Tokiu atveju su 95 proc. tikimybe galima būtų teigti, kad, rezultatas, apskaičiuotas surinkus duomenis iš 22 respondentų, su 10 proc. paklaida, atitiks rezultatą, kuris būtų gautas surinkus duomenis iš visos populiacijos. Visos tyrimo imties (29 įmonių) pardavimo pajamos 2020 / 2021 m. sudarė apie 366 946 294 Eur, tuo tarpu atsakiusių ir kainas pateikusių įmonių pardavimo pajamos sudarė apie 309 717 404 Eur. Kadangi atsakiusių įmonių pardavimo pajamų dalis yra net 84,4 proc. nuo visos tyrimo imties, galima teigti, kad atsakymai gauti iš didžiosios dalies tyrime dalyvavusių šia veikla užsiimančių įmonių (apklausta didžioji rinkos dalis), o tyrimo imtis yra pakankama. Detalūs skaičiavimai pateikti 2 priede. Bendrai surinkta informacija apie tyrimo metu nagrinėjamus produktus sudarė 137 įrašus (5–8 priedai). Apklausos metu surinkti pirminiai duomenys ir visa su tyrimu susijusi informacija saugoma MPS informacinėje sistemoje.

2.	Nurodykite, kodėl siūlomas metodas ir skaičiavimas, grindžiami 94 straipsnio 2 dalimi, tinka veiksmo rūšiai.

Ši metodika tinka konkrečiai veiksmo rūšiai, nes tyrimas atliktas rinkos kainų analizės pagrindu ir užtikrina rezultatų patikimumą; taip pat išnagrinėti nacionaliniai teisės aktai, susiję su tyrimo problematika ir analizuojamu objektu, kurie yra paminėti 3 dalyje. Jokių istorinių duomenų apie priemones, kuriose buvo finansuoti tapatūs objektai, nebuvo.

3.	Nurodykite, kaip atlikti skaičiavimai, visų pirma pateikite visas darytas prielaidas dėl kokybės arba kiekio. Kai aktualu, reikėtų naudotis statistiniais duomenimis ir lyginamaisiais standartais ir juos pateikti (jei jų buvo paprašyta) tokiu formatu, kurį Komisija galėtų naudoti.

Visų pirma, buvo išanalizuota teisinė bazė, reglamentuojanti elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo Lietuvos Respublikoje sąlygas bei kiti teisės aktai, svarbūs šiam tyrimui. Tyrimo objektas – keturių skirtingų tipų viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigos: - Elektromobilių įprastos galios įkrovimo prieiga – elektromobilių įkrovimo prieiga, kurios elektromobiliui perduodama elektrinė galia yra ne didesnė kaip 22 kW, išskyrus ne didesnės kaip 3,7 kW galios vienos fazės elektros įrenginius, kurie įrengti privačiuose namų ūkiuose arba kurių pirminė paskirtis nėra elektromobilių įkrovimas ir kurie nėra viešai prieinami. - Elektromobilių vidutinės galios įkrovimo prieiga – elektromobilių įkrovimo prieiga, kurios elektromobiliui perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 22 kW, bet ne didesnė kaip 49 kW. - Elektromobilių didelės galios įkrovimo prieiga – elektromobilių įkrovimo prieiga, kurios elektromobiliui perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 49 kW, bet ne didesnė kaip 149 kW. - Elektromobilių labai didelės galios įkrovimo prieiga – elektromobilių įkrovimo prieiga, kurios elektromobiliui perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 149 kW. Remiantis teisės aktuose (Alternatyvių degalų įstatymas, Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, Elektromobilių naudojimo ir elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros veiksmų planas) ir Europos Sąjungos standartuose nustatytais reikalavimais, buvo apibrėžti minimalūs techniniai viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo reikalavimai: - Elektromobilių įkrovimo prieigos, išskyrus belaidžius arba induktyviuosius įrenginius, turi atitikti Lietuvos ir Europos patvirtintuose standartuose numatytus reikalavimus dėl transporto priemonių jungčių, įvadų ir matmenų suderinamumo bei sukeičiamumo. - Jei elektromobilių įkrovimo stotelė turi keletą jungčių (pvz. Type 2, Combo 2, CHAdeMO ir kt. jungtis), bent viena jų privalo atitikti patvirtintus ES standartus: - Įkrovimo prieigose iki 22 kW turi būti įrengiamos 2 tipo (Type 2) jungtys, atitinkančios standartą EN 62196-2:2017; - Įkrovimo prieigose virš 49 kW turi būti įrengiamos Combo 2 jungtys, atitinkančios standartą EN 62196-3:2014. - Įrengiant elektromobilių įkrovimo prieigas lauke arba atvirose vietose be sienų ar stogo, įrengiamos prieigos turi atitikti nežemesnę kaip IP-54 atsparumo dulkėms ir drėgmei klasę. - Įrengiant elektromobilių įkrovimo prieigas, kurios nėra montuojamos ant sienos, o yra statomos ant žemės, prieigos turi atitikti ne žemesnę kaip IK-8 atsparumo smūgiams klasę. Toliau buvo nustatytos tyrimo prielaidos, parengta apklausos duomenų rinkimo forma bei atlikta rinkos kainų analizė, duomenų tvarkymas ir skaičiavimai. Parengta apklausos forma buvo išsiųsta potencialiems tiekėjams atsakingos ministerijos raštu ir jų buvo prašoma pateikti šiuos duomenis: - elektromobilių įkrovimo stotelės modelis; - elektromobilių įkrovimo stotelės prieigų skaičius; - elektromobilių įkrovimo prieigos(-ų) galia; - elektromobilių įkrovimo stotelės pardavimo kaina, Eur (be PVM); - elektromobilių įkrovimo prieigos montavimo vieta; - elektromobilių įkrovimo stotelės montavimo darbų kaina, Eur (be PVM). Tiekėjų buvo prašoma užpildyti informaciją atskirai pagal elektromobilių įkrovimo prieigos tipą (įprastos galios, vidutinės galios, didelės ir labai didelės galios). Detali informacija, kaip buvo vykdoma apklausa ir sudaroma tiekėjų imtis pateikiama šio priedėlio C dalies 1 p. ir 2 priede. Remiantis tuo, kad kiekvienos elektromobilių įkrovimo prieigos tipo intervale tiekėjai pateikė duomenis apie elektromobilių įkrovimo stoteles, turinčias skirtingą prieigų skaičių, fiksuotieji vieneto įkainiai taip pat buvo diferencijuojami atsižvelgiant į prieigų skaičių. Fiksuotieji vieneto įkainiai buvo apskaičiuoti remiantis tokia seka: FĮ=xi(n)+yi, (1) kur x – vidutinė i-jo intervalo elektromobilių įkrovimo stotelės, esant prieigų skaičiui n; y – vidutinė i-ojo intervalo montavimo darbų kaina. Nagrinėjant visų apklaustų rinkos tiekėjų pateiktus duomenis apie montavimo darbų kainas, buvo pastebėta, kad dviejų įmonių nurodytos montavimo darbų kainos ženkliai skiriasi nuo kitų rinkos dalyvių, todėl buvo papildomai prašoma detalizuoti, kas sudaro nurodytą bendrą elektromobilių įkrovimo stotelių montavimų darbų kainą. Vienas iš tiekėjų pateikė patikslintus duomenis, o kitas – duomenų nepateikė. Taip pat į skaičiavimus nebuvo įtrauktos montavimo darbų kainos, kuriose buvo įskaičiuotas techninio projekto parengimas, nes nebuvo galimybės išskirti, kokia dalis išlaidų apima techninio projekto parengimą. Atsižvelgiant į tai, kad tarp montavimo darbų kainų kiekvienos grupės intervale buvo pastebėti dideli atotrūkiai, montavimų darbų kainos vidurkis buvo apskaičiuotas SPSS programos pagalba su funkcija 5% Trimmead Mean, taip pašalinant išskirtis. Detalūs skaičiavimai pateikiami 3 priede. Kadangi įgyvendinant veiklas, projekto vykdytojais bus ūkio subjektai, kurie PVM susigrąžins ir taikys fiksuotuosius vieneto įkainius be PVM, ir projekto vykdytojai, kurie PVM nesusigrąžins ir taikys fiksuotuosius vieneto įkainius su PVM, apskaičiuoti ir fiksuotieji vieneto įkainiai su PVM, pridedant prie vidutinių reikšmių PVM mokesčio tarifą. Nustatyti fiksuotieji vieneto įkainiai pateikiami 1 lentelėje. 1 lentelė. Nustatyti fiksuotieji vieneto įkainiai Fiksuotieji vieneto įkainiai; Nustatytas dydis, EUR be PVM; Nustatytas dydis EUR su PVM. Elektromobilių įkrovimo stotelių, kurių elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 11 kW, bet ne didesnė kaip 22 kW, įsigijimo ir montavimo darbų išlaidų fiksuotasis vieneto įkainis, kai prieigų skaičius lygus 1; 1558,07; 1885,26. Elektromobilių įkrovimo stotelių, kurių elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 11 kW, bet ne didesnė kaip 22 kW, įsigijimo ir montavimo darbų išlaidų fiksuotasis vieneto įkainis, kai prieigų skaičius lygus 2; 4412,99; 5339,71. Elektromobilių įkrovimo stotelių, kurių elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 22 kW, bet ne didesnė kaip 49 kW, įsigijimo ir montavimo darbų išlaidų fiksuotasis vieneto įkainis, kai prieigų skaičius lygus 1; 16743,70; 20259,88. Elektromobilių įkrovimo stotelių, kurių elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 22 kW, bet ne didesnė kaip 49 kW, įsigijimo ir montavimo darbų išlaidų fiksuotasis vieneto įkainis, kai prieigų skaičius lygus 2; 19628,70; 23750,73. Elektromobilių įkrovimo stotelių, kurių elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 49 kW, bet ne didesnė kaip 149 kW, įsigijimo ir montavimo darbų išlaidų fiksuotasis vieneto įkainis, kai prieigų skaičius lygus 1; 33910,36; 41031,54. Elektromobilių įkrovimo stotelių, kurių elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 49 kW, bet ne didesnė kaip 149 kW, įsigijimo ir montavimo darbų išlaidų fiksuotasis vieneto įkainis, kai prieigų skaičius lygus 2 ir daugiau; 39526,79; 47827,42. Elektromobilių įkrovimo stotelių, kurių elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 149 kW, įsigijimo ir montavimo darbų išlaidų fiksuotasis vieneto įkainis, kai prieigų skaičius lygus 1; 51615,43; 62454,67. Elektromobilių įkrovimo stotelių, kurių elektromobilių įkrovimo prieigos perduodama elektrinė galia yra didesnė kaip 149 kW, įsigijimo ir montavimo darbų išlaidų fiksuotasis vieneto įkainis, kai prieigų skaičius lygus 2 ir daugiau; 68485,43; 82867,37.

4.	Paaiškinkite, kaip užtikrinote, kad į fiksuotojo vieneto įkainio, fiksuotosios sumos ar fiksuotosios normos skaičiavimą buvo įtrauktos tik tinkamos finansuoti išlaidos.

Į fiksuotųjų vieneto įkainių apskaičiavimą įtraukti tik tinkami analizei duomenys, nes rinkos kainų analizės metu atlikti visi būtini veiksmai: - sudarant baigtinį tiekėjų sąrašą, eliminuota dalis įmonių, kurių veiklos sritis neatitiko tyrimo objekto arba nebuvo nurodyta įmonių kontaktinių duomenų (el. pašto ir el. tinklapio adresų); - sudarant klausimyną remtasi teisės aktais, kuriuose nustatomi minimalūs techniniai viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimo techniniai reikalavimai; - panaudojant Trimmead Mean funkciją, pašalintos išskirtys iš montavimo darbų kainų duomenų.

5.	Audito institucijos (-ų) atliktas skaičiavimo metodų ir sumų įvertinimas ir duomenų tikrinimo, kokybės, rinkimo ir saugojimo užtikrinimo tvarka.

Numatoma veiksmų atrankos pradžios data ir numatoma jų užbaigimo galutinė data (nuoroda – 63 straipsnio 5 dalis).

„Naujos kartos Lietuva“ planas priimtas 2021 m. liepos 28 d. Europos Sąjungos Tarybos įgyvendinimo sprendimu dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo.

Viešoji elektromobilių įkrovimo prieiga – elektromobilių įkrovimo prieiga, kuri yra prieinama visiems elektromobilių vairuotojams ir įtraukta į Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų informacinę sistemą.

Pusiau viešoji elektromobilių įkrovimo prieiga – iš dalies vieša elektromobilių įkrovimo prieiga, kuri yra prieinama visiems elektromobilių vairuotojams elektromobilių įkrovimo prieigos operatoriaus nustatytu laiku nustatytoje teritorijoje ir įtraukta į Viešųjų ir pusiau viešųjų elektromobilių įkrovimo prieigų informacinę sistemą.

Veiksmų, apimančių kelis supaprastinto išlaidų apmokėjimo būdus, skirtingus projektus ar vienas po kito einančius veiksmo etapus, atveju reikia užpildyti 3–11 laukelius kiekvienam rodikliui, kurį pasiekus išlaidos yra atlyginamos.

Elektromobilių įkrovimo stotelė – elektros inžinerinis įrenginys, turintis vieną ar daugiau elektromobilių įkrovimo prieigų ir bendrą vartotojo identifikacijos sąsają. Šaltinis: Alternatyviųjų degalų įstatymas

Jei taikytina, nurodykite koregavimo dažnumą ir laiką ir pateikite aiškią nuorodą į konkretų rodiklį (įskaitant saitą į interneto svetainę, kurioje šis rodiklis paskelbtas, jei taikytina).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ teikiama veiklos ataskaita, kurios viena iš dalių – mokėjimo prašymas.

Šaltinis: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/14e33320f1ed11ec8fa7d02a65c371ad

Ar yra kokių nors galimų neigiamų pasekmių remiamų veiksmų kokybei ir, jei taip, kokių priemonių (pvz., kokybės užtikrinimo) bus imtasi šiai rizikai kompensuoti?

Šaltinis: https://eurlex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.200.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2021%3A200%3ATOC

Kardelis, K. (2016). Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. 488 p.

Alternatyviųjų degalų įstatymas; Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės; Elektromobilių naudojimo ir elektromobilių įkrovimo infrastruktūros plėtros veiksmų planas.

Elektromobilių įkrovimo stotelės sumontavimo, pajungimo ir derinimo darbų išlaidos, išskyrus prijungimo prie įvado išlaidas, kurias kompensuoja ESO.

PVM tarifas – 21 proc.